[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЛАВНУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
от 28.11.2013


                          № 25
Об утверждении схемы водоснабжения и водоответвления

Сплавнухинского муниципального образования

Красноармейского муниципального района

Саратовской области
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2001г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоответвлении» администрация Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района

Постановляет:
1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения              Сплавнухинского муниципального образования(приложение №1)

и.о.главы Сплавнухинского МО                      Н.И.Таволгина

Приложение №1

Утверждена

             Постановлением №25

от 28.11.2013г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕТВЛЕНИЯ

СПЛАВНУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
с.Сплавнуха

2013г

Общее положения
Схема водоснабжения и водоответвления Сплавнухинского муниципальногообразования- докумен, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоответвления, ее развитие с учетом правового регулирования.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоответвления Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района  является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

Правила землепользования и застройки территории  Красноармейского муниципального образования;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноармейского района на 2013-2015гг.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии  с документами территориального планирования муниципального образования, а так же с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 10 лет.

II. Основные цели изадачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организациия, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с норматиными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Сплавнухинского МО при необходимисти в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении   по муниципальному образованию

Краткая  характеристика Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области.

Сплавнухинское МО образовано в 2005году

Общая площадь- 11219га

Численность населения( на 01.01.2013г)- 811чел.

Общая площадь жилищеого фонда(2013г)- 18860тыс.кв.м.

Оснывными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др.На территории Сплавнухинского МО расположена 1 артезианская скважина, находящаяся в аренде СОПК «Чистый двор».

СОПК «Чистый двор» выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению,в том числе:

· добыча питьевых подземных вод для хозяйственного- питьевого водоснабжения населенного пункта;

· обслуживание водопроводных сетей.

2.Проектные решения
Проектные решения водоснабжения Красноармейского муниципального образования базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды,полив, пожаротушение.
3.Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района.
Основным источником водоснабжения населения и хозяйств муниципального образования являются подземные воды.

Водоснабжение Сплавнухинского МО осуществляется из 1 водоразборной скважины.

Скважина находится в 1000м восточнее  села Сплавнуха.Скважина построена   в 1980году,  объем 50м3.

Водопроводные сети жилого фонда представляет собой тупиковые системы водопрорводных труб диаметром 50-100мм.Материал, из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен.Общая протяженность водопроводной сети 10000 м.


