[image: image1.png]



СОВЕТ  

   СПЛАВНУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е   
	  от
	27.09.2017
	№
	24

	
	
	
	

	
	
	
	


Об утверждении положения о Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории  Сплавнухинского  муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области

В соответствии с частью 11 статьи 55.24. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, Совет  Сплавнухинского МО РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов на территории Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации Сплавнухинского МО. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Сплавнухинского МО                                        Н.А.Сараев   
Секретарь    Совета                                                        Е.Н.Цуркан                                                     
Приложение к решению Совета 

Сплавнухинского МО
от 27.09.2017 № 24
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГООБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  СПЛАВНУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Сплавнухинского  муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2. Действие настоящего Положения распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Сплавнухинского  муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

3. Органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания является администрация Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области.

         4. Функции по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания осуществляет межведомственная комиссия по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, утвержденная распоряжением администрации Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области (далее Комиссия).
Статья 2. Порядок проведения осмотра

1. Осмотр зданий, сооружений осуществляется в случае поступления в администрацию Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области заявления от объединения граждан, физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2. Собственник зданий, сооружений или лицо, которое владеет зданиями, сооружениями на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации зданий, сооружений уведомляются администрацией Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений.

При поступлении заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений, уведомляется администрацией Сплавнухинского Красноармейского муниципального района Саратовской области о проведении осмотра в течение 24 часов.

3. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

4. Комиссия имеет право:

1) запрашивать у юридических и физических лиц, кроме судов, органов дознания и органов предварительного следствия, материалы и информацию, касающуюся осматриваемого объекта;

2) привлекать для участия в своей работе, в том числе при непосредственном проведении осмотров, специалистов (специализированные организации) по соответствующему направлению деятельности.

5. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

6. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданий, сооружений по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений и иные материалы, оформленные в ходе осмотра зданий, сооружений.

7. При выявлении при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

8. Акт осмотра подписывается Комиссией, осуществившей проведение осмотра зданий, сооружений, а также представителями организаций, привлеченных к проведению осмотра зданий, сооружений.

9. Подписанный акт осмотра утверждается Главой администрации Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области. Акт осмотра заверяется печатью администрации Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области.

10. Копия акта осмотра с письменным ответом направляется заявителю не позднее тридцати дней с момента регистрации заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или вручается под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - направляется или вручается заявителю не позднее 24 часов с момента осмотра зданий, сооружений.

11. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области.

12. Администрация Сплавнухинского МО Красноармейского муниципального района Саратовской области отказывает в проведении осмотра зданий, сооружений в случае, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный надзор (контроль) в соответствии с федеральными законами.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

13. Отказ в проведении осмотра зданий, сооружений направляется заявителю:

1) в течение тридцати дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

2) в течение 24 часов с момента регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

Приложение

                                                                            к Положению о порядке проведения осмотра

                                                                            зданий, сооружений в целях оценки их 

                                                                            технического состояния и надлежащего

                                                                            технического обслуживания на территории 

                                                                           Сплавнухинского  муниципального                                                              образования 
Красноармейского

муниципального района Саратовской области

УТВЕРЖДАЮ

                                                 __________________________

(подпись уполномоченного

                                                         должностного лица)

                                                 "___" _____________ 20____

АКТ ОСМОТРА

Село_________________ _______________________________

                                                              (дата и время составления)

Настоящий акт составлен __________________________________________________________________

(ФИО, должности специалистов, ответственных

                                    за проведение осмотра)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

с участием ________________________________________________________________

ФИО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в присутствии _____________________________________________________________

                                                (ФИО лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

__________________________________________________________________

Объект осмотра: ___________________________________________________________

                                             (наименование здания, сооружения, адрес)

__________________________________________________________________

При осмотре установлено: _________________________________________________________________

(описание данных, характеризующих состояние  объекта осмотра)

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения:

__________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических

регламентов, проектной документации)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложения к акту:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших осмотр: 

